Муниципальное Автономное Учреждение РМР

«Районный центр культуры и народного творчества»

«Утверждаю»

Директор МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества»                                       ____________  А.С. Федосеев

«___» ___________ 2020 г.

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества»

на 2021 – 2025 годы

г.п. Ростов

2020 год

ПАСПОРТ

программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| Полное наименование организации | Муниципальное автономное учреждение Ростовского муниципального района «Районный центр культуры и народного творчества» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд»; Постановление правительства РФ от 15.05.2010г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»; Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области энергосбережения и энергоэффективности; Приказ Минэнерго России от 30.06.2014г. №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций. осуществляемых регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»; Приказ Минэнерго России от 30.06.2014г. №339 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях». |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Директор МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества» Федосеев А. С. |
| Полное наименование разработчиков программы | Директор МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества» |
| Цели программы | Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов (ЭР), направленное на снижение расхода бюджетных средств на ЭР. Разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ЭР. Определение сроков внедрения, источников финансирования и ответственных за исполнение, разработанных предложений и мероприятий |
| Задачи программы | Реализовать организационные, технические и технологические, экономические, правовые и иные мероприятия, направленные на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования. Создать систему учета и контроля эффективности использования энергоресурсов и управления энергосбережением. Снизить затраты к 2025 году на приобретение объектами МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества ТЭР до 13,4 % Организовать проведение энергосберегающих мероприятий. |
| Целевые показатели программы | Целевыми показателями энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ и Приказа Минэкономразвития РФ от 24 октября 2011 года №591 являются показатели, характеризующие снижение объема потребления ресурсов в сопоставимых условиях и в натуральном выражении: 1. снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (тыс. кВт·ч); 2. снижение потребления тепловой энергии в натуральном выражении (Гкал); 3. снижение потребления воды в натуральном выражении (м3); 4. оснащенность приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса, % от общего числа зданий. |
| Сроки реализации программы | 2021-2025 гг. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Муниципальный бюджет, собственные средства, внебюджетные средства. |
| Планируемые результаты реализации программы | Снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения в учреждении предлагаемых данной программой решений и мероприятий. |

Введение

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования музея, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов. Анализ функционирования МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества» показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды. Соответственно это приводит: к росту бюджетного финансирования на учреждение.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения в учреждении предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР во всех объектах учреждения при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ТЭР.

Программа содержит взаимоувязанный по срокам и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов

Общие сведения об учреждении

| Вид собственности | Муниципальная. Здания находятся в оперативном управлении. |
| --- | --- |
| Полное название учреждения | Муниципальное автономное учреждение Ростовского муниципального района «Районный центр культуры и народного творчества» |
| Юридический адрес учреждения | 152153, Ярославская область, г. п. Ростов, ул. 50 лет Октября, д. 3 |
| Почтовый адрес учреждения | 152153, Ярославская область, г. п. Ростов, ул. 50 лет Октября, д. 3 |
| Тел./факс (сот.) | 8 (48536) 7-41-06; |
| E-mail | Rostov76rcknt@yandex.ru |
| Директор | Федосеев Антон Сергеевич |

Раздел 1.

- Цель Программы

Основной целью является повышение эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), холодной воды, соответственно снижение расхода бюджетных средств на ТЭР.

2.Задачами Программы являются

Реализация организационных, технических и технологических, экономических, правовых и иных мероприятий, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.

Создание системы учета и контроля эффективности использования энергоресурсов и управления энергосбережением.

Снижение затрат к 2025 году на приобретение объектами учреждения ТЭР до 13,4 %;

Организация проведения энергосберегающих мероприятий.

3. Основные принципы Программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

1) эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

2) поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3) системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

4) планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

4.Управление энергосбережением в учреждении

Данная программа включает в себя:

- цели и задачи проекта, важнейшие целевые показатели;

- описание проекта;

- сроки и этапы реализации;

- перечень основных мероприятий в реализации проекта;

- перечень исполнителей проекта;

- объемы экономии и бюджетную эффективность;

- объемы и источники финансирования проекта;

- ожидаемые конечные результаты.

Администрация учреждения определяет стратегию энергосбережения. Руководитель учреждения обеспечивает контроль за реализацией организационных и технических проектов. Сотрудники учреждения являются ответственными исполнителями по выполнению технических мероприятий по внедрении энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением являются:

- организация контроля за использованием энергетических ресурсов;

-организация энергетического обследования объектов учреждения;

-совершенствование системы учета потребления ТЭР.

5.Финансовые механизмы реализации Программы

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования топлива и энергии осуществляется за счет:

- муниципального бюджета, собственных средств и внебюджетных средств (спонсорство, благотворительность и т.п.)

6.Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2021-2025 гг. В результате реализации программы предполагается достигнуть суммарной экономии ТЭР в целом по учреждению к концу 2025 года в размере 13,4 %.

Раздел 2.

2.1. Краткая характеристика объектов МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества»

Сфера деятельности учреждения – обеспечение доступа населения к культурно-развлекательным и познавательным мероприятиям. Выполнение работ, оказание услуг, осуществление культурных, образовательных  функций некоммерческого характера в сфере культуры.

| Объект учреждения | Этажность | Год постройки | Занимаемая площадь, м2 | Оснащенность приборами учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | т/энергия | э/энергия | вода |
| Белогостицкий СДК | 1 | 1980 | 277,5 | + | + | + |
| Васильковский СДК | 2 | 2004 | 227,9 | - | + | + |
| Семибратовский СДК | 2 | 1965 | 1383 | + | + | + |
| Ново-Никольский СДК | 1 | 2015 | 206 | - | + | + |
| Татищевский СДК | 2 | 1969 | 387,7 | + | + | + |
| Угодичский СДК | 2 | 1987 | 1786 | + | + | + |
| Поречский СДК | 1 | 1970 | 306,7 | - | + | - |
| Музей Петровский | 1 | 1960 | 149,1 | - | + | + |
| Петровский РДК | 2 | 1959 | 807,2 | - | + | + |
| Ишненский СДК | 2 | 1975 | 636,8 | - | + | + |
| Марковский СДК | 1 | 1969 | 373,6 | - | + | + |
| Шурскольский СДК | 2 | 1986 | 2655,7 | + | + | + |
| Семибратовский КДЦ | 1 | 1917 | 404 | - | + | + |
| МАУ 50 лет октября | 2 | 1798 | 134,5 | + | + | + |
| Ленинская 58а | 1 | 1968 | 130,2 | - | + | + |
| Еремейцевский СК | 1 | 1972 | 178,1 | - | + | - |
| Скнятиновский СДК | 1 | 1967 | 378 | - | - | + |
| Чепоровский СДК | 1 | 1972 | 376 | - | - | + |
| Хмельниковский СДК | 1 | 1930 | 284 | - | - | + |
| пос. Горный СК | 1 | 1955 | 254,3 | - | - | + |
| Никольский СДК | 2 | 1967 | 888,2 | - | + | + |
| Дмитриановский СДК | 2 | 1968 | 905 | - | - | + |
| Карашский СК | 1 | 2014 | 164,1 | - | + | + |
| Коленовский СК | 2 | 1992 | 853,1 | - | + | + |

2.2 Структура фактических затрат на энергетические ресурсы в 2019 году (базовом году программы)

| № п/п | Объект | Потребление энергоресурса |
| --- | --- | --- |
|  |  | Т/энергия | Э/энергия | вода |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во | Ед. изм. | Кол-во | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Белогостицкий СДК | Гкал | 15,4 | кВт | 844 | м3 | 8 |
| 2 | Васильковский СДК | Гкал | - | кВт | 3022 | м3 | 37 |
| 3 | Семибратовский СДК | Гкал | 141,3 | кВт | 11824 | м3 | 291 |
| 4 | Ново-Никольский СДК | Гкал | - | кВт | 5768 | м3 | 38 |
| 5 | Татищевский СДК | Гкал | 44,7 | кВт | 1412 | м3 | 72 |
| 6 | Угодичский СДК | Гкал | 114,8 | кВт | 4739 | м3 | 2 |
| 7 | Поречский СДК | Гкал | - | кВт | 4158 | м3 | - |
| 8 | Музей Петровский | Гкал | - | кВт | 361 | м3 | 2 |
| 9 | Петровский РДК | Гкал | - | кВт | 10623 | м3 | 124 |
| 10 | Ишненский СДК | Гкал | - | кВт | 1956 | м3 | 69 |
| 11 | Марковский СДК | Гкал | - | кВт | 1368 | м3 | 12 |
| 12 | Шурскольский СДК | Гкал | 380,6 | кВт | 7662 | м3 | 258 |
| 13 | Семибратовский КДЦ | Гкал | - | кВт | 1974 | м3 | 44 |
| 14 | МАУ 50 лет октября | Гкал | 393 | кВт | 1878 | м3 | 22 |
| 15 | Ленинская 58а | Гкал | - | кВт | 4754 | м3 | 194 |
| 16 | Еремейцевский СК | Гкал | - | кВт | 839 | м3 | - |
| 17 | Скнятиновский СДК | Гкал | - | кВт | 1381 | м3 | - |
| 18 | Чепоровский СДК | Гкал | - | кВт | 623 | м3 | - |
| 19 | Хмельниковский СДК | Гкал | 47,6 | кВт | 1998 | м3 | - |
| 20 | пос. Горный СК | Гкал | 43 | кВт | 1156 | м3 | - |
| 21 | Никольский СДК | Гкал | - | кВт | 63254 | м3 | 6 |
| 22 | Дмитриановский СДК | Гкал | 241,7 | кВт | 1588 | м3 | - |
| 23 | Карашский СК | Гкал | - | кВт | 29319 | м3 | 9 |
| 24 | Коленовский СК | Гкал | 208,5 | кВт | 5442 | м3 | 20 |
| ИТОГО | Гкал | 1630,6 | кВт | 167943 | м3 | 1208 |

Средневзвешенные тарифы на ТЭР в базовом году.

| № п/п | Наименование тарифа | Единица измерения | Средневзвешенный тариф, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроэнергия | кВт.ч. | 6,59 |
| 2. | Холодное водоснабжение | м3 | 50,03 |
| 3. | Тепловая энергия | Гкал | 3552,74 |

Финансовые затраты на ТЭР в базовом году.

| № п/п | Наименование энергоресурса | Единица измерения | Затраты | Доля затрат энергоресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроэнергия | тыс. руб. | 1106744,37 | 15,9 |
| 2. | Холодное водоснабжение | тыс. руб. | 60436,24 | 0,9 |
| 3. | Тепловая энергия | тыс. руб. | 5793097,84 | 83,2 |

Лимиты потребления каждого энергоресурса на 2021-2025 гг.

| № п/п | Вид энергоресурса | Ед. измерения | Значение показателя в базовом периоде | Прогноз потребления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Электроэнергия | кВт.ч. | 167943 | 167943 | 167943 | 159443 | 159443 | 159443 |
| 2. | Холодное водоснабжение | м3 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1058 |
| 3 | Теплоснабжение | Гкал | 1630,6 | 1510,6 | 1457,6 | 1385,6 | 1385,6 | 1385,6 |

2.3. Характеристика энергетического хозяйства

Система электроснабжения

Поставщик электроэнергии – ПАО «ТНС-энерго. Тариф – 6,59 руб./кВт*час. Объем потребления энергоресурса за 2019 год – 167943 кВт.ч. Основная доля потребления электроэнергии приходится на автономное электрическое отопление.

Система теплоснабжения

Теплоснабжение объектов учреждения централизованное осуществляется от котельных МУП «Расчетный центр», а также от собственных источников. Система теплоснабжений зданий подключена по двухтрубной закрытой схеме. В зданиях смонтированы двухтрубные системы отопления. В системах используются стальные трубы и полипропиленовые трубы с армированными стенками. Состояние отопительной системы удовлетворительное. В качестве отопительных приборов используются чугунные радиаторы, регистры и алюминиевые радиаторы. Ежегодно проводится осмотр системы теплоснабжения, промывка и опрессовка. Неисправности устраняются в кратчайшие сроки.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

3.1. Основные направления энергосбережения и повышения энергоэффективности

Основными видами потребляемых ТЭР в учреждении являются электрическая энергия, теплоснабжение и холодное водоснабжение. В связи с этим наиболее целесообразными направлениями работы видится следующее:

- проведение энергетического обследования (энергоаудит).

- мероприятия по увеличению эффективности потребления тепловой энергии: утепление помещений, установка узла учёта тепла.

- мероприятия по увеличению эффективности и снижению потребления электроэнергии: использование энергосберегающих ламп, в т.ч.светодиодных

- мероприятия по увеличению эффективности и снижению потребления холодного водоснабжения.

3.2. Мероприятия по каждому виду потребляемых энергоресурсов

1. Обязательные и организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб. | Экономия ТЭР | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб. | Экономия ТЭР | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб. | Экономия ТЭР | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб. | Экономия ТЭР | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб. | Экономия ТЭР |
|  |  |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. руб. |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. руб. |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. руб. |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем | кол-во | ед.изм |  | источник | объем | кол-во | ед.изм |  | источник | объем | кол-во | ед.изм |  | источник | объем | кол-во | ед.изм |  | источник | объем | кол-во | ед.изм |  |
| 1 | Обучение ответственных лиц по электробезопасности, тепловым энергоустановкам | МБ | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МБ | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Проведение энергоаудита | МБ | 300,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Установка УУТЭ в зданиях Ишненский СДК, Макровский СДК, Ново-Никольский СДК, Петровский РДК, Семибратовский КДЦ | МБ | 200,0 | 120 | Гкал | 426,3 | МБ | 400,0 | 53 | Гкал | 188,3 | МБ | 400,0 | 72 | Гкал | 255,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Поверка и (или) замена счетчиков | ВНБ | 40,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ВНБ | 23,2 | - | - | - | ВНБ | 50,0 | - | - | - | ВНБ | 2,4 | - | - | - |
| 5 | Замена ламп накаливания на светодиодные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МБ | 50,0 | 8500 | кВт | 56,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Монтаж ЛОС, ремонт водопровода и канализации в Поречском СДК | МБ | 63.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Замена арматуры для сливных бочков в санузле, унитаза | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МБ | 23,1 | 150 | Куб.м | 7,5 |
| 8 | Проведение РНИ и наладка котлов Поречского СДК, Скнятиновского СДК | - | - | - | - | - | МБ | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Демонтаж угольного котла и замена на электрокотел в Еремейцевском СДК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МБ | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт:

- Местного бюджета;

- Внебюджетных источников.

Собственные средства

Общий объем финансирования Программы составляет   1703,7 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организации

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнители | Срок выполнения | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Обучение ответственных лиц по электробезопасности, тепловым энергоустановкам | Собственные средства | 12,0 | 6,0 | - | - | 6,0 | - | директор | В течении года | - |
| 2 | Проведение энергоаудита | Местный бюджет | 300,0 | 300,0 | - | - | - | - | директор | В течении года | - |
| 3 | Установка УУТЭ в зданиях Ишненский СДК, Макровский СДК, Ново-Никольский СДК, Петровский РДК, Семибратовский КДЦ | Местный бюджет | 1000,0 | 200,0 | 400,0 | 400,0 | - | - | директор | Перед началом ОЗП | Менее 2 лет |
| 4 | Поверка и (или) замена счетчиков | Местный бюджет | 115,6 | 40,0 | - | 23,2 | 50,0 | 2,4 | директор | В соответствии с графиком перед началом ОЗП | - |
| 5 | Замена ламп накаливания на светодиодные | Внебюджетный источник | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | Заместитель директора | В течении года | Менее 1 года |
| 6 | Монтаж ЛОС, ремонт водопровода и канализации в Поречском СДК | Местный бюджет | 63,0 | 63,0 | - | - | - | - | Директор | В течении года | - |
| 7 | Замена арматуры для сливных бочков в санузле, унитаза | Местный бюджет | 23,1 | - | - | - | - | 23,1 | Директор | В течении года | Менее 4 лет |
| 8 | Проведение РНИ и наладка котлов Поречского СДК, Скнятиновского СДК | Местный бюджет | 20,0 | - | 20,0 | - | - | - | Директор | В соответствии с графиком | - |
| 9 | Демонтаж угольного котла и замена на электрокотел в Еремейцевском СДК | Местный бюджет | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | Директор | В течении года | - |
| Итого: |  | 1703,7 | 609,0 | 420,0 | 473,2 | 156,0 | 25,5 | Х | Х | Х |

# Описание планируемых мероприятий

7.1 Описание выбранных из Реестра энергосберегающих мероприятий.

1. «Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы» Использование ламп накаливания для освещения помещений приводит к значительному перерасходу электрической энергии, поскольку люминесцентные или светодиодные лампы, генерирующие аналогичный по мощности световой поток, потребляют в 4-9 раз меньше электроэнергии. Соответствие мощностей ламп накаливания и компактных люминесцентных ламп приведено на рис. 1. Срок службы люминесцентных ламп в 2-3 раза больше, чем у ламп накаливания. Поскольку устанавливаются компактные люминесцентные лампы в те же цоколи, что и лампы накаливание, переоборудование системы освещения – процесс нетрудоемкий.

2. Монтаж узла учёта тепловой энергии позволит платить только за фактически потребляемые гигакалории, что значительно меньше расчётных значений - примерно на 25-35%. Тем более стоит учесть, что проведены полная замена окон, входных дверей, системы отопления здания и вместо совмещённой кровли сделана чердачная, стропильная.

3. «Замена водопроводных труб в подвале на вводе». «Замена смесителей». «Замена арматуры в смывных бачках санузлов» Замена смесителей, арматуры смывных бачков и старых труб водопровода позволяет сэкономить до 50% холодной воды и является очень эффективным энергосберегающим мероприятием. Экономический эффект достигается благодаря значительному сокращению времени протекания воды.

# Система управления реализацией Программы

# Текущее управление реализацией Программы осуществляет директор Дома культуры.

Планируемые результаты реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

## При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:

экономия энергоресурсов из средств муниципального бюджета по каждому направлению: потребление электроэнергии, тепла, воды до 3 процентов в год;

обеспечение нормальных климатических условий;

повышение заинтересованности в энергосбережении;

сокращение расходов тепла, электрической энергии;

экономия потребления воды.

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения каждого фактически достигнутого целевого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого показателя по формуле:

Э = Пф /Пн * 100% , где

Пф  - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

Пн  -  нормативный показатель, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.

Заключение

Программа энергосбережения в МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества» обеспечивает переход на энергоэффективный путь развития - минимальные затраты на ТЭР. Программа предусматривает:

- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования топливно-энергетического баланса;

- организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов;

- организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно-энергетического баланса

позволяет снизить бюджетные затраты на приобретение ТЭР

Приложения

к программе

МАУ РМР «Районный центр культуры и

народного творчества»

по энергосбережению и

повышению энергетической эффективности

Формы ежегодной отчетности в Министерство энергетики РФ в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398

Отчет о достижении значений целевых показателей программы

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

на 1 января 20__ г.

Коды

Наименование организации  МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества»

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снижение потребления электроэнергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 2 | Снижение потребления воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 3 | Снижение потребления моторного топлива в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 4 | Оснащенность приборами учета электроэнергии |  |  |  |  |
| 5 | Оснащенность приборами учета воды |  |  |  |  |
| 6 | Соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности |  |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)             _____________________               ________________________

(должность)                     (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)             _____________________               ________________________

(должность)                     (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)             _____________________               ________________________

(должность)                     (расшифровка подписи)

"___" __________________ 20___ г.

Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения

и повышения энергетической эффективности на 1 января 20__ г.

Коды

Наименование организации  МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества»

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник 3 | объем, тыс. руб. | количество | Единицы измерения. |  |
|  |  |  | план | факт | откло-нение | план | факт | откло-нение |  | план | факт | откло-нение |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию | Х |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию | Х |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СПРАВОЧНО:

| Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель

(уполномоченное лицо) _______________  _____________         _________________________

(должность) 		(подпись)		 (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)  _______________  _____________         _________________________

(должность) 		(подпись)		 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо)    _______________  _____________         ________________________

(должность) 		(подпись)		 (расшифровка подписи)

"___" __________________ 20___ г.

# Text boxes

Дата

Дата